**Прайс-лист на аренду дизельных генераторных установок.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель ДГУ** | **Номинальная мощность ДГУ\*****(постоянная работа)** | **Расход ДТ****при нагрузке 50/75/100 %**  | **Цена ДТ за час работы с учетом НДС 20%, Руб.** | **Цена с учетом НДС 20%, Руб./Cутки.** | **Доставка** **+** **Вывоз** |
| **30+** | **15-29** | **6-14** | **1-5** |
| P22-6 | 20 кВA **16 кВт** | 3.1/4.5/5.9 | 220 | **1 500** | 1 650 | 1 800 | 5 000 | 0т **18 000** р.+80 руб/км за МКАД |
| P33-3 | 30 кВA **24 кВт** | 4.1/5.9/7.7 | 289 | **1 900** | 2 090 | 2 300 | 5 500 |
| P50-3 | 45 кВA **36кВт** | 6.0/8.9/11.7 | 436 | **2 240** | 2 450 | 2 700 | 6 000 |
| P55-3 | 50 кВA **40кВт** | 6.7/9.8/12.8 | 480 | **2 240** | 2 450 | 2 700 | 6 000 |
| P65-5 | 60 кВA **48 кВт** | 7.6/11.3/15 | 553 | **2 500** | 2 750 | 3 000 | 6 500 |
| P88-3 | 80 кВA **64 кВт** | 10.3/15.2/20.1 | 745 | **2 800** | 3 000 | 3 300 | 7 000  | 0т **20 000** р.+80 руб/км за МКАД |
| P110-3 |  100 кВA **80кВт** | 12.6/18.3/23.9 | 897 | **3 200** | 3 500 | 3 900 | 8 000 |
| P150-5 | 131 кВA **105кВт** | 17.6/22.9/33.4 | 1 122 | **3 440** | 3 700 | 4 200 | 8 500 |
| P165-5 | 150 кВA **120кВт** | 18.4/26.8/35.1 | 1 313 | **4 000** | 4 400 | 5 100 | 9 000 |
| P220-3 | 205 кВA **164 кВт** | 25.6/37.3/49 | 1 828 | **4 600** | 5 100 | 5 800 | 9 500 |
| P250-5 | 230 кВA **184 кВт** | 28.8/40.3/51.7 | 1 975 | **5 500** | 6 000 | 7 000 | 10 000 |
| Р275-5 | 275 кВA **200кВт** | 31.1/43.6/56 | 2 136 | **5 900** | 6 450 | 7 500 | 11 000 |
| Запрос | 330 кВA **240кВт** | 35.8/48.6/64.8 | 2 381 | **6 000** | 6 600 | 7 700 | 12 000 | 0т **32 000** р.+100 руб/км за МКАД  |
| Запрос | 385 кВA **280кВт** | 41/59.3/79 | 2 906 | **7 000** | 8 000 | 10 000 | 13 500 |
| Р400Р3 | 440 кВA **320кВт** | 47.6/70/89.2 | 3 430 | **8 000** | 9 500 | 11 500 | 15 000 |
| Запрос | 550 кВA **400кВт** | 52.8/77.6/109 | 3 802 | **8 500** | 10 000 | 12 000 | 16 000 |
| P650GX | 700 кВA **500кВт** | 66/97/143 | 4 753 | **11 000** | 13 000 | 14 000 | 17 000 |
| Запрос | 800 кВA **600кВт** | - | - | **14 800** | 17 000 | 23 000 | 27 000 |
| Запрос | 900 кВA **720кВт** | - | - | **18 000** | 20 500 | 26 000 | 30 000 |
| Запрос | 1100 кВA **800кВт** | - | - | **21 000** | 24 000 | 30 000 | 33 000 |
| Запрос | 1250 кВA**1000кВт** | - | - | **29 500** | 35 000 | 40 000 | 50 000 |

- Режим работы до 24-х часов в сутки;

- Доставка и запуск оборудования на объекте клиента в день обращения.

**Предложение ВКЛЮЧАЕТ:**

1. Круглосуточную техническую поддержку инженерной службы;
2. Силовой кабель длиной 20 м.;
3. Выезд Сервисного инженера, работы и расходные материалы для проведения ТО;
4. Внешний топливный бак при заказе дизельного топлива.

**Предложение НЕ ВКЛЮЧАЕТ:**

1. Стоимость дизельного топлива и работы по дозаправке топливных баков на объекте Заказчика от 49 руб./л.;
2. Аренда дополнительного топливного бака 1000 л. от 100 руб./сутки;
3. Круглосуточное дежурство оператора на объекте Заказчика (без бытовки) от 3500 руб.;



**Руководитель отдела аренды, Дулич Павел**

Моб.: 8(929) 901-42-78 Сайт: www.s-e-t.ru

Тел.: 8(499) 707-07-99 E-mail: rent@s-e-t.ru